По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| --- | --- | --- | --- |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Сочи (862)225-72-31 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Орел (4862)44-53-42 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Томск (3822)98-41-53 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Рязань (4912)46-61-64 | Уфа (347)229-48-12 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Москва (495)268-04-70 | Самара (846)206-03-16 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Мурманск (8152)59-64-93 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78 | Ярославль (4852)69-52-93 |

Единый адрес почты:  jmu@nt-rt.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Измерение величины рН

Организация _________________________________________________________________________

Контактное лицо______________________________________________________________________

Тел. ____________________ Факс _______________________ e-mail __________________________

| В какой среде будут проводиться измерения? ___________________________________ |
| --- |
| Содержит ли среда вещества, которые могут прилипать или выпадать в осадок? | Да ( Нет ( |
| Температура среды в месте измерения | норм. ______ (С мин. ______(С макс. ______ (С |
| Давление среды | норм. __________ мин. ________ макс. _________ |
| Расход среды | норм. __________ мин. ________ макс. _________ |
| Колебания расхода | с _______ % до _______ % в ______ с |
| Значение рН среды | норм. __________ мин. ________ макс. _________ |
| Требуемая точность измерений | 0,2 рН ( 0,1 рН ( 0,5 рН ( |
| Где должен устанавливаться измерительный преобразователь рН | а) по месту со степенью защиты IP _______ ( б) в отдельном щитовом помещении ( расстояние между датчиком и преобразователем _____ м |
| Требуется ли взрывозащищенное исполнение | Да ( Нет ( |
| Материал имеющегося трубопровода или емкости | _________________________ |
| Диаметр трубопровода | _________________________ |
| Измерения должны производиться | а) в протоке (основной трубопровод) ( б) в протоке (на байпасе) ( в) с помощью погружной арматуры (длина _____ мм) ( |
| Требуется ли от измерительного преобразователя функция регулятора величины рН? | Да ( Нет ( |
| Пожалуйста, сделайте эскиз имеющейся или планируемой установки: |  |